- Az automatizálás célja. Az automatizált gyártás felépítése. A szabályozási hurok és a vezérlési lánc algoritmusának összehasonlítása. A projekt tervezés fázisai.

- A projekt tervezés fázisai. A folyamatirányító rendszerek generációi és főbb hardver elemei. A Programozható Logikai Vezérlők hardver felépítése.

- A szabályozási hurok és a vezérlési lánc szervei, jelei, jellemzői. Az analóg és a kétállapotú jelek szabványos ipari jeltartományai. A szabályozási hurok és a vezérlési lánc algoritmusának összehasonlítása.

- Mi a jelátvivő tag és hogyan jellemezhető? Melyek a tipikus vizsgáló jelek, mi az alkalmazásuk feltételei, és hogyan dönthető el, hogy teljesülnek a feltételek? Jelátvivő tagok soros, párhuzamos eredő átviteli függvényei?

- Az X és Y alap jelátvivő tagok jellemzése. (Ez a kérdés több variációban fordul elő. Bármely kettő egy idő és egy körfrekvencia tartománybeli értéke a konkrét kérdés.)

- Az X és Y alap jelátvivő tagok jellemzése. (Ez a kérdés több variációban fordul elő. Bármely kettő egy idő és egy körfrekvencia tartománybeli értéke a konkrét kérdés.)

- Az X és Y alap jelátvivő tagok jellemzése. (Ez a kérdés több variációban fordul elő. Bármely kettő egy idő és egy körfrekvencia tartománybeli értéke a konkrét kérdés.)

- Az X és Y alap jelátvivő tagok jellemzése. (Ez a kérdés több variációban fordul elő. Bármely kettő egy idő és egy körfrekvencia tartománybeli értéke a konkrét kérdés.)

- Mi alapján definiálják a szabályozási kör minőségi jellemzőit az időtartományban? Sorolja fel a legfontosabb minőségi jellemzőket. Mit neveznek integrál kritériumnak, és minek a mérőszámát adja meg?

- Adja meg a stabilitás definícióját. Hogyan állapítható meg a szabályozási kör stabilitása az alapjel átviteli függvényből? Hogyan állapítható meg a szabályozási kör stabilitása a hurokjel átviteli függvényből?

- Milyen kompenzáló tagot célszerű választani az önbeálló illetve az integráló jellegű szakaszokhoz? Hogyan épül fel a klasszikus PID szabályozó és mi az egyes csatornák szerepe és átviteli függvénye.

- Szintmérés.

- Áramlásmérés.

- Hőmérsékletmérés. Nyomásmérés.

- Helyzetérzékelők típusai, működési elve, alkalmazási területe.

- Fordulatszám, szöghelyzet és távolságmérés.

- Villamos és pneumatikus végrehajtók (Hajtóművek). Pneumatikus munkahengerek alkalmazási területe, és a pneumatikus útszelepek feladata.

- Az ipari és szilárdtest relék, mágneskapcsolók működési elve, alkalmazási területe. A kontaktus logika szekvenciái.

- Motorindítók működési elve és alkalmazási területe.

- A szabványos irányítástechnikai nyelvek. A felhasználói szoftver programstruktúrája. (Órai anyag!) A szekvencia fogalma.

- A folyamatirányító rendszerek programozásakor elvégzendő feladatok.

- Operátori eszközök feladata és hardver felépítése.

- Az ipari kommunikáció ISO/OSI modellje.

- A terepi buszok alkalmazási szintjei.

A kihúzott tételen a fenti kérdések közül kettő szerepel egy-egy az első 12 és második tizenkettő közül.